## Weather Year
Year | PV Generation (MWh) | Grid Import (MWh) | Solar Fraction (%) | CO2 Saved (tonnes) | Total Cost (£k) | Peak Import (kW)
2020 | 72.6 | 113.8 | 39.2 | 16.9 | 31.9 | 652.1
2021 | 79.2 | 107.5 | 42.8 | 18.5 | 30.1 | 644.8
2022 | 69.2 | 117.2 | 37.4 | 16.1 | 32.8 | 667.8
2023 | 78.3 | 108.4 | 42.3 | 18.3 | 30.3 | 652.7

## Grid Price
Grid Price (£/MWh) | PV Generation (MWh) | Grid Import (MWh) | Solar Fraction (%) | CO2 Saved (tonnes) | Total Cost (£k) | Peak Import (kW)
180 | 78.3 | 108.4 | 42.3 | 18.3 | 19.5 | 652.7
220 | 78.3 | 108.4 | 42.3 | 18.3 | 23.8 | 652.7
260 | 78.3 | 108.4 | 42.3 | 18.3 | 28.2 | 652.7
280 | 78.3 | 108.4 | 42.3 | 18.3 | 30.3 | 652.7
300 | 78.3 | 108.4 | 42.3 | 18.3 | 32.5 | 652.7
340 | 78.3 | 108.4 | 42.3 | 18.3 | 36.8 | 652.7
380 | 78.3 | 108.4 | 42.3 | 18.3 | 41.2 | 652.7

## BESS Sizing
BESS Power (kW) | BESS Energy (kWh) | Duration (hrs) | Solar Fraction (%) | CO2 Saved (tonnes) | Total Cost (£k) | Peak Import (kW)
100 | 200 | 2 | 35.7 | 15.4 | 33.4 | 652.7
200 | 400 | 2 | 37.3 | 16.1 | 32.7 | 652.7
250 | 1000 | 4 | 40.2 | 17.3 | 31.3 | 652.7
500 | 1000 | 2 | 40.2 | 17.3 | 31.3 | 652.7
500 | 2000 | 4 | 42.3 | 18.3 | 30.3 | 652.7
500 | 3000 | 6 | 43.4 | 18.7 | 29.8 | 652.7
750 | 3000 | 4 | 43.4 | 18.7 | 29.8 | 652.7
1000 | 4000 | 4 | 44.6 | 19.2 | 29.3 | 652.7